## Slide 1
O pôster deve conter os itens abaixo, conforme as normas disponibilizadas no www.fatecmm.edu.br
Introdução
Objetivos
Método
Resultado e Discussões
Considerações Finais
Referências
Aconselha-se fonte 40, tamanho mínimo 30 para uma boa visualização dos itens. Espaçamento entre linhas de 1,0.
Medidas: largura: 90, altura: 120 cm. (Este modelo possui a configuração solicitada)
As legendas devem ser numeradas e posicionadas acima das figuras e/ou tabelas e as fontes abaixo das mesmas, ambos seguindo o padrão justificado.
O arquivo deve respeitar o limite máximo de 10MB, e deve ser submetido ao evento em arquivo.pdf

## Slide 2
Anderson Guedes – anderson.garcia01@fatec.sp.gov.br | Elias Jonas – elias.jonas@fatec.sp.gov.br | Jair Lopes – jair.lopes@fatec.sp.gov.br | João Victor – joao.gomes31@fatec.sp.gov.br | Renato Dias – renato.dias@fatec.sp.gov.br
Prof. Dr. Luciano Heitor Gallegos Marin – luciano.marin@fatec.sp.gov.br | Prof. Dr. Leonardo Souza de Lima – lslima@live.com
1. Introdução
4. Resultados e Discussões
2. Objetivos
5. Considerações Finais
3. Métodos
6. Referências
Hoje em dia, muitas empresas dependem de equipamentos computacionais para realizar suas atividades.
Em caso de dano, este equipamentos podem interromper o funcionamento da empresa.
Neste trabalho, tem-se como objetivo desenvolver um dispositivo para monitoramento, capaz de identificar e alertar sobre aumentos irregulares de temperatura em Datacenters.
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados;
Arduino (Fig. 1): Recebe os dados, processa e emite sinais visuais e sonoros;
Led RGB (Red Green Blue): Emite alerta visual;
Buzzer: Emite alerta sonoro;
Sensor NTC (Negative Temperature Coeficient): Mede a temperatura.
Foram realizados 6 testes(AUTODESK [2])
com leds comuns e com leds RGD, sendo o led RGB mais visível. Foram realizados 10 testes(THOMSEN [1]) com sensor TMP e com sensor NTC, sendo o sensor NTC mais preciso.
Em 60% dos testes realizados, obteve-se um resultado satisfatório, com o dispositivo(Fig. 2) atingindo o objetivo proposto.
Fig. 2: O Dispositivo
Foi desenvolvido, neste trabalho, um dispositivo de baixo custo, capaz de monitorar a temperatura(ASSIS [3]) em Datacenters.
[1] THOMSEN, Adilson. Monitorando Temperatura e Umidade com sensores. 2013. Disponível em: <www.filipeflop.com>. Acesso em: 13 mar. 2019.
[2] AUTODESK (Brasil). Circuits. 2019. Disponível em: <https://www.tinkercad.com/dashboard?type=circuits&collection=designs>. Acesso em: 27 mar. 2019.
[3] ASSIS, Francisco de. Arduino Gerando graficos com socket.io. 2015. Disponível em: <www.clubedosgeeks.com.br/programacao/arduino-gerando-graficos-com-socket-io>. Acesso em: 08 maio 2019.
Protótipo de Dispositivo de Monitoramento de Temperatura
Araras
Antônio Brambilla
Fig. 1: O Protótipo
Fonte: Os Autores
Araras
Antônio Brambilla
Fonte: Os Autores